Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Ul. T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky:

STAVEBNÉ PRÁCE

„Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1“

Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

JUDr. Ján Martiček

konateľ spoločnosti

A.  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

- Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov: Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

IČO: 36 349 429

Sídlo: Ul. T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza

Krajina: Slovenská republika

v zastúpení:  Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., Ul. T. Vansovej 24, 971 01  Prievidza

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Valko

Telefón:  0911033938

E-mail: valko@smmpd.sk

- Predmet zákazky a opis technických požiadaviek :

Názov: „Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1“

  - Druh zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác

  - Predmetom zákazky je

- rekonštrukcia plynovej kotolne a elektrickej inštalácie (Príloha č. 1, tabuľka 1), hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania (Príloha č. 1, tabuľka 3) a rekonštrukcia plynovodu a napojenie novo navrhovaných spotrebičov plynu na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (Príloha č. 1, tabuľka 4),

- osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1 v Prievidzi podľa vypracovanej projektovej dokumentácie (Príloha č. 1, tabuľka 2)

Každý záujemca má možnosť nahliadnúť do projektových dokumentácií v sídle verejného obstarávateľa.

  - Podmienkou účasti je obhliadka objektu, ktorú je povinný záujemca vykonať, aby si overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel.: 0911 244 015 – Peter Wittemann.

  - Miesto dodania: objekty na A. Hlinku 11 a ul. Gorkého 1 , 971 01 Prievidza

  - Termín zhotovenia diela: 13.12.2017

  - Predpokladaná max. hodnota zákazky:   zákazka s nízkou hodnotou

  - Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy o dielo

- Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku  na celý predmet zákazky podľa Prílohy    č. 1, tabuľky 1-5.

- Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov  verejného obstarávateľa

- Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

  - Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených v ponuke,

  - Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: oprávnenie poskytovať predmet zákazky (výpis z obchodného alebo živnostenského registra)-§ 32 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien, je oprávnený poskytovať predmetný druh prác na zhotovenie diela. Uchádzač predloží po oznámení úspešnosti, originály dokladu alebo ich úradne osvedčených kópií. V cenovej ponuke predloží čestné prehlásenie, že takýto doklad má k dispozícii.

  - Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie ďalších podmienok účasti:  PODMIENKA: Vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.

  - Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritériá. Cenová ponuka musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom požadovanom rozsahu.

  - Celkový rozpis dodávok pre určenie ceny je uvedený v prílohe č.1.

  - Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena bude    uvedená v eurách.

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná celková zmluvná cena , bez DPH,

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH,  upozorní.

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

  - Ponuky v listinnej podobe je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa:

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., ul. T. Vansovej č. 24, 971 01  Prievidza, v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž „Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1“ - neotvárať

  - Elektronické ponuky môžu byť doručené na e-mailovú adresu: valko@smmpd.sk

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  13.11.2017 o 10:00 hod.

  - Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v listinnej podobe sa vráti uchádzačovi neotvorená (platí pre cenovú ponuku v písomnej forme v uzavretej obálke).

  - Viazanosť predložených ponúk dodávateľa bude 3 týždne od ich predloženia.

- Preskúmanie ponúk

  - Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto súťažných podkladoch.

  - Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.

- Vyhodnotenie ponúk

  - Ponuky budú vyhodnocované len podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk.

  - Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena eurách, bez DPH – v zmysle  bodu 6 súťažných podkladov.

  - Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky, od cenovej ponuky s najnižšou cenou po cenovú ponuku s najvyššou cenou..

  - Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky, najnižšiu cenu.

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky.

- Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

  - Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi.

  - Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo.

  - Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa.

V Prievidzi  06.11.2017

JUDr. Ján Martiček

konateľ spoločnosti

PRÍLOHA č.1  - Cenová kalkulácia

Tabuľka č. 1 - Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270362321 | Zváraný spoj pozdĺžny s presahmi na jednej strane nad 50-100mm , priem. do 12mm mostných konštrukcií | ks | 30,000 |  |  |  |
| 2 | 3121091900 | Elektróda E-B 121 D 4 mm - elektródy zváracie z neušlachtilých ocelí | tks | 0,050 |  |  |  |
| 3 | 953802323 | Montáž komínovej vložky pevnej neohybnej nad 130 mm do 20m, -0,07400t | m | 13,000 |  |  |  |
| 4 | 5538100704 | Komínová vložka DN 160 | ks | 13,650 |  |  |  |
| 5 | 972035802 | Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do tehál -0.00001t | cm | 50,000 |  |  |  |
| 6 | 973011141 | Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm | ks | 10,000 |  |  |  |
| 7 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,053 |  |  |  |
| 8 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 2,053 |  |  |  |
| 9 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,053 |  |  |  |
| 10 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2,053 |  |  |  |
| 11 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2,053 |  |  |  |
| 12 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2,053 |  |  |  |
| 13 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 42,000 |  |  |  |
| 14 | 2837741535 | Izolácia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (190) ARC-0076 Armacell AZ FLEX | m | 11,000 |  |  |  |
| 15 | 2837741548 | Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX | m | 11,000 |  |  |  |
| 16 | 2837741561 | Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX | m | 5,000 |  |  |  |
| 17 | 2837741574 | Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-0079 Armacell AZ FLEX | m | 6,000 |  |  |  |
| 18 | 2837741601 | Izolácia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-0401 Armacell AZ FLEX | m | 10,000 |  |  |  |
| 19 | 72117003222 | Odvod kondenzátu, PVC D 40/32 | ks | 1,000 |  |  |  |
| 20 | 722130211 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m | 11,000 |  |  |  |
| 21 | 722130212 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m | 11,000 |  |  |  |
| 22 | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 5,000 |  |  |  |
| 23 | 5518100309 | Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2" - nikl IVAR č.311100402 | ks | 1,000 |  |  |  |
| 24 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 38,000 |  |  |  |
| 25 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 38,000 |  |  |  |
| 26 | 998722101 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,206 |  |  |  |
| 27 | 72319090111 | Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách+potrubný materiál, uzatváracie ventily, manometer so smyčkou | ks | 1,000 |  |  |  |
| 28 | HZS-002 | Revízie plynoinštalácie | hod | 20,000 |  |  |  |
| 29 | 731200826 | Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t | ks | 2,000 |  |  |  |
| 30 | 731261070 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka | ks | 2,000 |  |  |  |
| 31 | 4847161731 | Kotol plynový závesný kondenzačný nerezový 45kW+pripojovacie šróbenie +tvarovky+montážna doska+dymovod | ks | 2,000 |  |  |  |
| 32 | 4844140041 | Kaskádová sada pre 2 kotlel | sada | 1,000 |  |  |  |
| 33 | 731890801 | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t | 20,000 |  |  |  |
| 34 | 998731101 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | t | 0,151 |  |  |  |
| 35 | 998731193 | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m | t | 0,151 |  |  |  |
| 36 | 732110811 | Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t | m | 2,000 |  |  |  |
| 37 | 732111125 | Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100 | ks | 2,000 |  |  |  |
| 38 | 732219215 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l | ks | 1,000 |  |  |  |
| 39 | 4847201245 | Zásobníkový ohrievač OKC 300 NTR/HP + tvarovky +prepojenie na UK+ pomocný materiál | ks | 1,000 |  |  |  |
| 40 | 732222095 | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov, pripojenie G 2, | ks | 1,000 |  |  |  |
| 41 | 4844109240 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov 100kW | ks | 1,000 |  |  |  |
| 42 | 4844109520 | Pripojovacie šróbenie ku hydraulickému vyrovnávaču dynamických tlakov | ks | 1,000 |  |  |  |
| 43 | 732331513 | Nádoba expanzná tlaková s membránou objemu 25 l | súb. | 1,000 |  |  |  |
| 44 | 732331515 | Nádoba expanzná tlaková s membránou objemu 50 l | súb. | 3,000 |  |  |  |
| 45 | 732421101 | Čerpadlo teplovodné obehové | súb. | 3,000 |  |  |  |
| 46 | 4268155510 | Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT | ks | 2,000 |  |  |  |
| 47 | 4268155180 | Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H | ks | 1,000 |  |  |  |
| 48 | 998732101 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | t | 0,206 |  |  |  |
| 49 | 733110806 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 20,000 |  |  |  |
| 50 | 733110808 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 30,000 |  |  |  |
| 51 | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 | m | 26,000 |  |  |  |
| 52 | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 22,000 |  |  |  |
| 53 | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 16,000 |  |  |  |
| 54 | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 22,000 |  |  |  |
| 55 | 733111108 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 20,000 |  |  |  |
| 56 | 733126060 | Montáž tvarovky - koleno DN 15 privarením | ks | 10,000 |  |  |  |
| 57 | 3194301000 | Varné koleno DN 15 1/2", rozmer 21,3x2,0 | ks | 10,000 |  |  |  |
| 58 | 733126070 | Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením | ks | 20,000 |  |  |  |
| 59 | 3194301020 | Varné koleno DN 25 1/2", rozmer 33,7x2,6 | ks | 20,000 |  |  |  |
| 60 | 3194301030 | Varné koleno DN 32 1/2", rozmer 42,4x2,6 | ks | 20,000 |  |  |  |
| 61 | 3194301030 | Varné koleno DN 32 1/2", rozmer 42,4x2,6 | ks | 20,000 |  |  |  |
| 62 | 733126075 | Montáž tvarovky - koleno DN 32 privarením | ks | 20,000 |  |  |  |
| 63 | 3194301030 | Varné koleno DN 32 1/2", rozmer 42,4x2,6 | ks | 20,000 |  |  |  |
| 64 | 733126080 | Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením | ks | 10,000 |  |  |  |
| 65 | 3194301040 | Varné koleno DN 40 1/2", rozmer 48,3x2,6 | ks | 10,000 |  |  |  |
| 66 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 100,000 |  |  |  |
| 67 | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,418 |  |  |  |
| 68 | 734212113 | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15 | ks | 7,000 |  |  |  |
| 69 | 734240000 | Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 | ks | 2,000 |  |  |  |
| 70 | 5511871640 | spätná klapka 1/2" | ks | 2,000 |  |  |  |
| 71 | 734240010 | Montáž spätnej klapky závitovej 1" | ks | 4,000 |  |  |  |
| 72 | 5511871660 | spätná klapka 1" | ks | 4,000 |  |  |  |
| 73 | 734240015 | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 2,000 |  |  |  |
| 74 | 5511871670 | spätná klapka 5/4" | ks | 2,000 |  |  |  |
| 75 | 734251140 | Ventil poistný do expanzomatov závitový, typ PV18, 60/70st.C | ks | 5,000 |  |  |  |
| 76 | 734282114 | uzatvárací gulový kohút v otvorenej polohe bez ovládacej páky | ks | 7,000 |  |  |  |
| 77 | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací | ks | 7,000 |  |  |  |
| 78 | 734291215 | Ostané armatúry, filter závitový | ks | 5,000 |  |  |  |
| 79 | 5511860000 | Filter 5", 1/2 " | ks | 1,000 |  |  |  |
| 80 | 5511860020 | Filter 5", 1" | ks | 3,000 |  |  |  |
| 81 | 5511860030 | Filter 5", 5/4"F | ks | 1,000 |  |  |  |
| 82 | 734295112 | Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 25 | ks | 1,000 |  |  |  |
| 83 | 734295113 | Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 32 | ks | 1,000 |  |  |  |
| 84 | 4847655460 | Trojcestný zmiešovací ventil s pohonom | ks | 2,000 |  |  |  |
| 85 | 734315000 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15 | ks | 3,000 |  |  |  |
| 86 | 5512441000 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 15/ PN 40, 1x2" vnútor. x vnútor. | ks | 3,000 |  |  |  |
| 87 | 734315010 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25 | ks | 10,000 |  |  |  |
| 88 | 5512441020 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. x vnútor. | ks | 10,000 |  |  |  |
| 89 | 734315015 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32 | ks | 5,000 |  |  |  |
| 90 | 5512441030 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 32/ PN 40, 1 1x4" vnútor. x vnútor. | ks | 5,000 |  |  |  |
| 91 | 722231043 | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 | ks | 1,000 |  |  |  |
| 92 | 5511123000 | Ventil priamy priechodný KE 83 T 1" | ks | 1,000 |  |  |  |
| 93 | 734315020 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40 | ks | 3,000 |  |  |  |
| 94 | 5512441040 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40/ PN 40, 1 1x2" vnútor. x vnútor. | ks | 3,000 |  |  |  |
| 95 | 734411111 | Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 3,000 |  |  |  |
| 96 | 734421150 | Tlakomer kruhový B 0-10 MPa priem. 100+manometrický kohút+smyčka pre manometer | ks | 3,000 |  |  |  |
| 97 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0,081 |  |  |  |
| 98 | 767137114 | Montáž roštu zváraného z tenkosten. prípravné práce | m2 | 5,000 |  |  |  |
| 99 | 767590110 | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním | kg | 150,000 |  |  |  |
| 100 | 3692200008 | Oceľová konštrukcia pod základový rošt | ks | 5,000 |  |  |  |
| 101 | 2830429000 | Hmoždinka ocelová+skrutka | ks | 25,000 |  |  |  |
| 102 | 1338435010 | Tyče oceľové prierezu U DN 50 mm, | t | 0,100 |  |  |  |
| 103 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,130 |  |  |  |
| 104 | 360410032 | Montáž termostatu, regulácie kotlov | h | 30,000 |  |  |  |
| 105 | 3195800200 | Termostat,izbový,vonkajší, ekvitermický regulátor pre 2regulované a 1 neregulovaný okruh, GSM modul, ovládanie | ks | 1,000 |  |  |  |
| 106 | 210220010 | Náter kovových konštrukcií | m | 50,000 |  |  |  |
| 107 | 2462167500 | Email syntetetický vonkajší Industrol zelený S 2013 | kg | 0,595 |  |  |  |
| 108 | 2462168100 | Email syntetetický vonkajší Industrol žltý S 2013 | kg | 0,298 |  |  |  |
| 109 | 2464203000 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0,298 |  |  |  |
| 110 | HZS-001 | Revízie | hod | 20,000 |  |  |  |
| 111 | M | Elektroinštalácia-DHP4,magnetická úprava vody,stop tlačítko,časovač, rozvádzač kopletný, lišty, káble, pospojovacie vodiče, svorky,vypínač, zásuky, svietidlá | ks | 1,000 |  |  |  |
| 112 | 001000031 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky | eur | 1,000 |  |  |  |
| Súčet cien |  |  |

Tabuľka č. 2 - Osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1 v Prievidzi

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 30,000 |  |  |  |
| 2 | 713482112 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 20,000 |  |  |  |
| 3 | 2837741584 | Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 20,400 |  |  |  |
| 4 | 713482113 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 10,000 |  |  |  |
| 5 | 2837741625 | Tubolit DG 89 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 10,200 |  |  |  |
| 6 | 732421101 | Čerpadlo teplovodné obehové | súb. | 2,000 |  |  |  |
| 7 | 4268155510 | Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT | ks | 2,000 |  |  |  |
| 8 | 733121110 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2,6 | m | 6,000 |  |  |  |
| 9 | 733121117 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6 | m | 20,000 |  |  |  |
| 10 | 733121125 | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6 | m | 20,000 |  |  |  |
| 11 | 733126085 | Montáž tvarovky - koleno DN 50 privarením | ks | 10,000 |  |  |  |
| 12 | 3194301050 | Varné koleno DN 50 1/2", rozmer 60,3x2,9 | ks | 10,000 |  |  |  |
| 13 | 733126095 | Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením | ks | 4,000 |  |  |  |
| 14 | 3194301070 | Varné koleno DN 80 3", rozmer 88,9x3,2 | ks | 4,000 |  |  |  |
| 15 | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 20,000 |  |  |  |
| 16 | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0,321 |  |  |  |
| 17 | 734212113 | Ventil odvzdušňovací závitový samočinný DN 15 | ks | 7,000 |  |  |  |
| 18 | 734240025 | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | ks | 2,000 |  |  |  |
| 19 | 5511871950 | Spätná klapka, 2" | ks | 2,000 |  |  |  |
| 20 | 734291215 | Ostané armatúry, filter závitový | ks | 2,000 |  |  |  |
| 21 | 5511860160 | Filter, 2" | ks | 2,000 |  |  |  |
| 22 | 734295113 | Zmiešavacia armatúra trojcestná | ks | 2,000 |  |  |  |
| 23 | 4847655460 | Trojcestný zmiešovací ventil s pohonom RV113 DN 50-kompletná | ks | 2,000 |  |  |  |
| 24 | 734315025 | Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50 | ks | 6,000 |  |  |  |
| 25 | 5512441050 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 50/ PN 40, 2" vnútor. x vnútor. BALLOMAX | ks | 6,000 |  |  |  |
| 26 | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0,039 |  |  |  |
| 27 | 210220010 | Náter kovových konštrukcií | m | 50,000 |  |  |  |
| 28 | 2462167500 | Email syntetetický vonkajší Industrol zelený S 2013 | kg | 0,595 |  |  |  |
| 29 | 2462168100 | Email syntetetický vonkajší Industrol žltý S 2013 | kg | 0,298 |  |  |  |
| 30 | 2464203000 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0,298 |  |  |  |
| 31 | HZS-001 | Revízie | hod | 20,000 |  |  |  |
| 32 | M | Elektroinštalácia- lišty, káble, pospojovacie vodiče, svorky, zásuvky | ks | 1,000 |  |  |  |
| 33 | 360410032 | Montáž snímačov, regulácie okruhov | h | 30,000 |  |  |  |
| 34 | 3195800200 | Snímače teplôt, CS408N | ks | 1,000 |  |  |  |
| Súčet cien |  |  |

Tabuľka č. 3 - Hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi

| Položka | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi |  |  |
| Súčet cien |  |  |

Tabuľka č. 4 - Plynofikácia na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi

| C. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Cena bez DPH | Cena s DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | guľový kohút na plyn DN32 | 1 | ks |  |  |  |
| 2. | guľový kohút na plyn DN20 | 2 | ks |  |  |  |
| 3. | plynovodné potrubie DN32 | 10 | m |  |  |  |
| 4. | plynovodné potrubie DN20 | 4 | m |  |  |  |
| 5. | koleno DN20 | 6 | ks |  |  |  |
| 6. | koleno DN32 | 5 | ks |  |  |  |
| 7. | Chránička oceľ DN50 | 0,2 | m |  |  |  |
| 8. | T-kus | 1 | ks |  |  |  |
| 9. | prechod DN32/DN20 | 2 | ks |  |  |  |
| 10. | konzoly/závesy potrubia | 8 | ks |  |  |  |
| 11. | montáž plynovodu | 1 | kpl |  |  |  |
| 12. | demontáž existujúceho plynovodu | 1 | kpl |  |  |  |
| 13. | odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) | 1 | kpl |  |  |  |
| 14. | skúška pevnosti, skúška tesnosti | 1 | kpl |  |  |  |
| 15. | pripojenie na odťah spalín kotlov | 2 | ks |  |  |  |
| 16. | podružný inštalačný materiál | 1 | kpl |  |  |  |
| Súčet cien |  |  |

Tabuľka č. 5

| Objekt | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi |  |  |
| Osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1 v Prievidzi |  |  |
| Hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi |  |  |
| Plynofikácia na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi |  |  |
| Súčet cien (Kritérium najnižšia cena) |  |  |

Návrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

je uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

|  | Zmluvné strany |
| --- | --- |

1. Objednávateľ :	Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.

T. Vansovej 24

971 01 Prievidza

Zastúpený : 	JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  :

- zmluvných 	JUDr. Ján Martiček

- technických	Peter Wittemann - vedúci technického úseku

wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015

Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN : 	SK6956000000009018876001

IČO  :                                  	36 349 429

IČ DPH  :                            	SK202 209 2490

Zápis :	v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 	16228/R

e-mail:	sekretariat@smmpd.sk

číslo telefónu:	046/5111911

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Zastúpený :

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  :

- zmluvných

- technických

Bankové spojenie :

IBAN :

IČO  :

IČ DPH  :

Zápis :

e-mail:

číslo telefónu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Zmluvu o dielo uzatvárajú zmluvné strany v súlade a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch zhotoviteľa, postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. A. Hlinku 11, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania a osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1“.

Predmetom zákazky je

- rekonštrukcia plynovej kotolne a elektrickej inštalácie, hydraulické vyregulovanie okruhov teplovodného vykurovania, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy,

- rekonštrukcia plynovodu a napojenie novo navrhovaných spotrebičov plynu na ul. A. Hlinku 11 v Prievidzi, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy,

- osadenie regulačného uzla na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého 1 v Prievidzi, podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy,

Cenová kalkulácia predložená Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom, na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky, zo dňa .............2017, (tvorí prílohu č. 1, ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy), za účelom obnovy objektu a zníženia energetickej náročnosti stavby (ďalej len „dielo“). Súčasťou špecifikácie Diela je výzva Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky, zo dňa 06.11.2017, na základe ktorej je so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom uzatvorená táto zmluva.

2.  Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, na svoje náklady a nebezpečenstvo, v rozsahu podľa opisu predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, za podmienok stanovených a vzájomne dohodnutých touto zmluvou a podľa pokynov objednávateľa.

3. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje riadne vyhotovené a dodané dielo bez vád prevziať od zhotoviteľa v stanovenej, vzájomne dohodnutej lehote na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa článku III. tejto zmluvy.

#### II. Čas plnenia predmetu zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu uvedenom v predmete tejto zmluvy, pri dodržaní kvalitatívnych, kvantitatívnych i technických podmienok, v súlade s platnými technickými normami. Dielo bude riadne zhotovené a odovzdané do 13.12..2017.

### III. Cena diela a platobné podmienky

- Cena za dodané dielo je stanovená na základe cenovej kalkulácie zhotoviteľa, podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako cena maximálna a platná počas doby trvania tejto zmluvy. Celková cena diela je stanovená v nasledujúcom členení:

- celková cena bez DPH ........................................... EUR (slovom: ................... EUR),

- DPH: ...................................................................... EUR (slovom: ................... EUR),

- Celková cena vrátane DPH: ..................................  EUR  (slovom: ................... EUR).

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH, objednávateľa písomne upozorní.

Ak je Zhotoviteľ platcom DPH, s ohľadom na charakter  prác a §69, ods. 12 písm.j), v spojení s ods.17, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien, DPH nebude Objednávateľovi fakturovať, pričom na vyhotovenej faktúre uvedie  slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena za dielo uvedená v článku III. ods. 1 tejto zmluvy je cena maximálna a že zohľadňuje všetky priame i nepriame náklady potrebné na vykonanie uvedeného diela,  napríklad: vlastnú dopravu, množstvo spotrebovanej energie k realizácií diela, vodné, stočné pri realizácií diela, opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie diela, prípadné práce v dňoch pracovného voľna a pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch, prepravu, zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov, odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie, náklady na stráženie, likvidáciu odpadu  a akékoľvek iné náklady súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo za túto cenu zrealizuje v požadovanej kvalite, pri dodržaní všetkých platných technických noriem a postupov upravujúcich výrobu, technické prevedenie a osadenie.

4. V prípade, ak dôjde k legislatívnej zmene DPH, výška DPH bude vyčíslená a fakturovaná podľa právnych noriem platných v čase fakturácie.

5. Cenu objednávateľ zaplatí na základe dodanej faktúry vystavenej zhotoviteľom po riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí diela v plnom rozsahu, bez vád a nedorobkov, na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného poverenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktorý bude spolu so Súpisom vykonaných prác podpísaný poverenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, tvoriť prílohy dodanej faktúry.

6.  Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:

-  označenie poskytovateľa a objednávateľa (adresa, IČO, DIČ, IČ DPH);

-  číslo faktúry;

-  deň vystavenia, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia;

-  číslo účtu, na ktorý sa má platiť;

-  fakturovanú základnú čiastku bez DPH, (u neplatcov DPH bude uvedená konečná cena,  s uvedením „neplatca DPH“),  u platcov DPH nebude Objednávateľovi fakturovať, pričom na vyhotovenej faktúre uvedie zhotoviteľ slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“;

-  rozpis poskytnutých dodávok a služieb potvrdený podpisom a pečiatku zhotoviteľa;

-  pečiatku a podpis oprávnenej zhotoviteľa.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve alebo náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia novej  faktúry ako daňového dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:

a) poskytovať zhotoviteľovi diela súčinnosť pri realizácii diela,

b) odovzdať zhotoviteľovi diela časť nehnuteľnosti slúžiacej ako stavenisko na uskladnenie materiálu zhotoviteľa, na ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať poriadok, čistotu, a na vlastné náklady priebežne odstraňovať odpad, suť a nečistoty, ktoré v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa vznikli,

c) upozorniť zhotoviteľa na nedostatky v priebehu realizácie diela,

d) prevziať riadne zhotovené dielo v dohodnutom termíne.

# 2. Objednávateľ má právo:

# a) počas vykonávania diela kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote, ale i odsúhlasovať stavebný denník.

b) skontrolovať všetky práce alebo ich časti, ktoré sa ďalším postupom prác zakryjú alebo sa stanú neprístupnými. Súhlas so zakrytím dá objednávateľ formou zápisu do stavebného denníka,

c)  ak počas plnenia diela dochádza k jeho vadnému plneniu,  zastaviť vykonávanie ďalších prác až do odstránenie vadného plnenia,

3. Zhotoviteľ je povinný:

a) pri vyhotovovaní diela riadiť sa pokynmi objednávateľa;

b) preukázateľne vyškoliť svojich zamestnancov s bezpečnostnými i protipožiarnymi predpismi – za prípadné úrazy zamestnancov zhotoviteľa nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ;

c) pri vyhotovovaní diela v spolupráci so subdodávateľmi zhotoviteľa, sa na zamestnancov subdodávateľa vzťahujú tie isté práva a povinnosti ako na zamestnancov zhotoviteľa, zhotoviteľ nesie za ich činnosť plnú zodpovednosť ;

d) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný každý deň udržiavať čistotu a poriadok na prevzatom stavenisku, najmä v priestoroch objektu v ktorom sa zhotovuje dielo, na priľahlých pozemkoch a  komunikáciách určených na dopravu materiálu, a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa,

e) viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom a mať ho trvale dostupný na stavbe počas pracovného času;

f) do stavebného denníka je oprávnený vykonávať zápisy zo strany zhotoviteľa ..................................(doplní zhotoviteľ) a zo strany objednávateľa Peter Wittemann-vedúci technického úseku;

g) do stavebného denníka je povinný  zapisovať všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1 x týždenne k zápisom v stavebnom denníku uviesť svoje vyjadrenia. V prípade, že tak nevykoná má sa za to, že s obsahom zápisov v stavebnom denníku v plnom rozsahu súhlasí.

h) pred každým ukončením časti diela, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, vyzvať objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku k prehliadke prác minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté , alebo sa stali neprístupnými, na svoj náklad. Ak sa však objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote napriek výzve nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak to od zhotoviteľa požaduje.

i) stavebný denník viesť do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovávať ho minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

j) zabezpečiť, aby  jeho zamestnanci dodržiavali pracovnú disciplínu a zásady BOZP a PO. V prípade zjavného porušenia pracovnej disciplíny, zásad BOZP a PO, v prípade ohrozenia vzniku škody má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť bez nároku zhotoviteľa na náhradu škody, resp. na náhradu nákladov, ktoré mu do doby odstúpenia od zmluvy vznikli.

# k)  zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela, zabezpečiť dodržiavanie opatrení na ochranu majetku tretích osôb, ktoré užívajú nebytové priestory objektu, v ktorom sa dielo zhotovuje,

# l) zabezpečiť prijatie a realizáciu opatrení na predchádzanie vzniku škody na majetku zhotoviteľa a majetku tretích osôb, ktoré užívajú nebytové priestory objektu, v ktorom sa dielo zhotovuje, na ktoré môže mať vplyv realizácia diela,

# m) zhotovovať dielo spôsobom, ktorým bude v minimálnej miere obmedzovať prevádzku subjektov užívajúcich nebytové priestory v objektoch dotknutých zhotovovaním diela.

n) do 3 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní diela odstrániť stroje, zariadenia, materiály, ktoré pri svojej činnosti používal.

- Záväzok Zhotoviteľa zahŕňa najmä:

- zhotovenie diela na „kľúč“ (okrem zhotovenia projektovej dokumentácie)

- dodávku a montáž technológií, ich častí, súčastí, zariadení, materiálu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy,

- ich umiestnenie podľa zadania,

- dodávku a montáž elektroinštalácie slúžiacej na pripojenie inštalovaných zariadení,

- uvedenie diela do prevádzky,

- vykonanie komplexnej skúšky diela

- vykonanie vykurovacích skúšok diela

- vykonanie revízií a úradných skúšky inštalovaných zariadení, u ktorých je ich vykonanie vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

- vykonanie revízie tlakových nádob, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a ďalšie skúšky predpísané STN a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými bude preukázané okrem iného aj dosiahnutie kvality a parametrov diela,

- v prípade potreby zabezpečiť schválenie projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou tejto zmluvy, príp. inej technickej dokumentácie technickou inšpekciou, alebo inou osobou, ktorá je na takúto činnosť oprávnená,

- dodanie projektovej dokumentácie, vrátane pasportov, záručných listov a ostatnej technickej dokumentácie k všetkým dodaným a inštalovaným technologickým zariadeniam a technológiám,

- zaškolenie pracovníkov objednávateľa v rozsahu potrebnom pre riadnu prevádzku diela,

- všetky ostatné s dielom súvisiace dodávky a montáže výslovne neuvedené v tomto bode.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky časti diela budú nové, nepoužité a nepoškodené, budú v súlade s jeho určením a zaručujú úplnú, riadnu, bezchybnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť predmetu plnenia. V pochybnostiach sa má za to, že predmetom diela sú okrem prác a dodávok uvedených v článku I., bod 1.  tejto zmluvy, všetky ostatné práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii diela a súčasne aj tie práce a dodávky, ktoré súčasťou projektovej dokumentácie nie sú, ale s ohľadom na všetky súvislosti vykonávanie predmetom diela byť majú a Zhotoviteľ ich mal alebo mohol na základe svojich odborných a technických znalostí a skúseností poznať alebo predpokladať, alebo ak sú potrebné pre dokončenie predmetu  plnenia v súlade s jeho určením a zaručujú úplnú, riadnu a bezchybnú funkčnosť a prevádzkyschopnosť predmetu plnenia.

# 5. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenia nachádzajúce sa na  pracovisku i stavenisku až do času odovzdania diela.

##### V. Záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela v dohodnutých lehotách.

3. Pre záruku a akosť diela platia primerane ustanovenia §429 – 431 a §436 až 441 Obchodného zákonníka.

4. Záručná lehota týkajúca sa diela je na vykonané práce ......... mesiacov, na dodané výrobky     ...............mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou.

6. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

7. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.

8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú písomne.

9. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, alebo ak na podanie reklamácie nereaguje počas doby dlhšej ako 3 pracovné dni, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného zhotoviteľa. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny, ktorú objednávateľ uhradil inému zhotoviteľovi , ktorý odstránil závady namiesto pôvodného zhotoviteľa.

VI. Sankcie

# Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote podľa článku II. tejto zmluvy.

# Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s ukončením a odovzdaním diela, resp. omeškania s odstránením vady alebo vybavenia reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela, odstránením vady, alebo vybavením reklamácie . Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa, resp. vystaviť faktúru v zmysle tohto článku, v spojené s článkom č. III. bod 6, tejto zmluvy.

# Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

# V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatné faktúry podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

# Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou:

# za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov -  50 eur za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok

# za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – 665 eur za každého zamestnanca

# za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby – 995 eur               za každého zamestnanca

# za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – 165 eur

# za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na verejných priestranstvách – 66 eur za každý prípad

# za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení – 165 eur za každý prípad

# za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – 35 eur za každého zamestnanca

# za nedodržanie pracovných a technologických postupov – 33 eur za každého zamestnanca

# v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - 165 eur za každý aj začatý deň omeškania.

Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.

VII. Zánik platnosti zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvorila, po odovzdaní diela objednávateľovi na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu  v plnom rozsahu – v závislosti od roho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

b) dohodou – k dohodnutému dňu alebo udalosti,

c) výpoveďou – s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, ktorú je objednávateľ oprávnený podať pri podstatnom alebo opakovanom nepodstatnom porušení povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy ;

d) odstúpením od zmluvy – pri podstatnom porušení zmluvy.

2. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je nedodržanie ustanovení čl. II., III., IV. a V. tejto zmluvy.

3. Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa je nedodržanie ustanovení čl. III tejto zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy.

- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy č. 1 až 4. tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy budú riešiť v prvom rade cestou zmieru.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,  zákona               č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,  zákona č. 50/1976 Zb. o o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení   niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany súhlasia, aby bola táto zmluva zverejnená v jej plnom rozsahu na webovej stránke objednávateľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie nadobudne objednávateľ a jedno vyhotovenie nadobudne zhotoviteľ.

Prílohy:

- Príloha č. 1- Cenová kalkulácia

- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia - plynová kotolňa, hydraulické vyregulovanie, elektrická inštalácia,

- Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia – plynofikácia objektu A. Hlinku, Prievidza,

- Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia – osadenie regulačného uzla, na prívode teplovodných rozvodov ÚK na ul. Gorkého,

V Prievidzi dňa …..................			        V …......................... dňa..............

_________________________                                          ___________________________

Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa:

JUDr. Ján Martiček

konateľ SMMP, s.r.o.